## Itens
ID | Título | Número de registro | Outros números | Situação | Denominação | Autoria | Classificação | Resumo descritivo | Dimensões | Material/Técnica | Estado de conservação | Local de produção | Data de produção | Condições de reprodução | Mídias relacionadas | Nome da Instituição (id 5742980) | Link da Instituição | Nome da Coleção de Origem | Link do item | Nome da Instituição (id 7296748) | Coleção | Link
6997859 | Manômetro | 977 |  |  | Manômetro |  |  | O Manômetro é um instrumento de medição de pressão através de uma força aplicada por um fluido (líquido ou gás) em uma superfície. A pressão normalmente é medida em unidade de força por unidade de área superficial. Muitas técnicas foram desenvolvidas para medir a pressão e o vácuo. Os instrumentos utilizados para medir e exibir pressão em uma unidade integral são chamados de manômetros ou medidores de vácuo. Um manômetro é um bom exemplo, pois usa uma coluna de líquido para medir e indicar pressão. Da mesma forma, o Manômetro Metálico (Calibre Bourdon) amplamente utilizado, sendo um dispositivo mecânico que mede e indica, e provavelmente é o tipo mais conhecido. Um indicador de vácuo é um manômetro medidor de pressão usado para medir pressões inferiores à pressão atmosférica, que é definido como o ponto zero, em valores negativos (por exemplo: -15 psi ou -760 mmHg igual ao vácuo total). A maioria dos medidores mede a pressão em relação à pressão atmosférica como ponto zero, então essa forma de leitura é simplesmente referida como “pressão de calibração”. No entanto, qualquer coisa maior do que o vácuo total é tecnicamente uma forma de pressão. Para leituras muito precisas, especialmente a pressões muito baixas, um medidor que usa vácuo total como ponto zero, pode ser usado dando leituras de pressão mais precisas. | 9 cm ; 17 cm ; 14 cm |  |  |  |  | Acervo protegido pela Lei 9.610 de 1998. A reprodução para fins comerciais sem a autorização dos detentores legais do direito é proibida. Em caso de utilização dos dados, é obrigatória a citação da referência. |  | Espaço Força e Luz | https://acervoeflcultural.com.br/ | Acervo Tridimensional | https://acervoeflcultural.com.br/acervo-tridimensional/manometro/ |  | Brasiliana | https://brasiliana.museus.gov.br/brasiliana/manometro-7/